臨床試驗用醫療器材管理輔導查檢表

(A)計畫基本資料：

| 計畫名稱(中文) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IRB編號 |  | 計畫編號 |  |
| TFDA核准字號 |  |  | □ 不適用 |
| 計畫主持人 |  |  |  |
| 協同主持人 |  |  |  |
| 研究人員 |  |  |  |
| 執行單位 |  |  |  |
| 執行期間 (依最新核准時間) | 自西元______年_______月至西元______年_______月，共_____個月。 |  |  |
| 經費來源 |  |  |  |
| 試驗類別 | □一般審查 □簡易審查 □特殊及易受傷害族群審查 □其他：_______________________ |  |  |
| 試驗用途 | □查驗登記用 □學術研究用 □上市後監測調查 □其他：_______________________ |  |  |
| 執行地點 | 醫院：□高醫附設醫院 □小港醫院 □大同醫院 □其他：_______________________ 單位：□門診區 □病房區 其他：_______________________ |  |  |

(B)試驗用醫療器材資料：

| 器材名稱 | (*其查檢表適用單一器材使用，若試驗計畫中含兩種器材以上，請分開撰寫。) |
| --- | --- |
| 型號(規格) |  |
| 製造廠名稱 |  |
| 國內上市情況 | □國內已上市，許可證字號：_______________ □國內未上市 |
| 醫療器材分類分級 (如已知) | 風險等級：□第一等級 □第二等級 □第三等級 分類代碼：____________ |
| 醫療器材使用方式 | □不接觸人體 接觸體表：□皮膚 □黏膜 □受傷體表 體外連通：□血液路徑(非直接接觸) □組織/骨頭/牙齒 □血液循環 植入式：□組織/骨頭 □血液 備註：____________________________ (*若試驗用儀器含配件，應一併詳細記錄與人體接觸使用方式，並填寫於備註欄內) |
| 保存(儲存)方式 (環境要求) | □室溫：__________°C □冷藏：___________°C □冷凍：__________°C □濕度：_____________% (*若器材屬上市產品，可參考仿單之資訊，若未上市則參考廠商提供之使用手冊) |
| 醫材是否含藥品 | □是 ，藥品名稱：_________________；製造廠名稱：_______________； 許可證字號：_______________；存放地點：________________。 □否 |

(C)試驗用醫療器材查檢事項：

| 檢核項目內容 | 初審 |  |  |  | 需複審 (請勾選) | 複審 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 | 不適用 | 摘要說明 |  | 是 | 否 | 不適用 | 摘要說明 |
| C.1醫療器材之保存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否設有醫療器材保管人員名冊？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 醫療器材是否有妥善存放位置？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 醫療器材是否有專人保管，使外人無法隨意取得，儲存櫃(或冰箱)可獨立上鎖？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| C.2醫療器材入出庫紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有「醫材入/出庫紀錄」文件，記錄醫材之入庫日期、有效日期、批號及數量…等？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 「醫材入/出庫紀錄」之簽名及日期是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 「醫材入/出庫紀錄」是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 若屬滅菌產品，供應商是否於交貨時檢具該批號之原廠滅菌證明？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| C.3醫療器材溫溼度紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有依照醫材之環境需求，保存於適當地溫度及濕度下？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 是否有「醫材溫溼度紀錄」文件，記錄每日溫度與濕度之最高及最低數值？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 「醫材溫溼度紀錄」之簽名及日期是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 「醫材溫溼度紀錄」之紀錄是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| C.4儀器校正、保養紀錄(若器材非為儀器，則無需填寫下列資訊) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商是否有訂定定期保養及維修校正之時程及功能性測試項目…等？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 儀器相關資訊(如保養紀錄卡、操作手冊及校正紀錄卡)是否有掛於機器上？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 廠商(或醫工室)人員是否有在一機三卡之紀錄卡(保養及校正)簽名及載明日期？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| C.5醫療器材管理/使用紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有「醫材管理(使用)紀錄」文件，紀錄醫材使用於受試者之資訊(如受試者代碼、使用日期及數量…等)？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 「醫材管理(使用)紀錄」之簽名及日期是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 「醫材管理(使用)紀錄」之紀錄是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| C.6醫療器材退回/回收紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有「醫材退回/回收紀錄」文件，詳細說明退回或回收之原因？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 「醫材退回/回收紀錄」之簽名及日期是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 「醫材退回/回收紀錄」之紀錄是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| C.7醫療器材不良反應紀錄(若未有不良事件，則無需填寫下列資訊) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有紀錄醫療器材不良反應之文件，詳細說明原因，且紀錄是否完整無誤？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
| 當試驗期間發生嚴重醫療器材不良反應之醫療器材缺失，是否有通報主管機關和IRB及詳細完整調查資料之紀錄？ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |

※審核結果：

| 首次輔導結果 |  |
| --- | --- |
| □通過，下次定期追蹤輔導，輔導頻率：□每季 □每半年 □每年。 □不通過，首次輔導尚未通過，再次輔導日期：_________年_________月_________日。 |  |
| 臨床試驗中心人員 |  |
| 計畫研究人員 |  |

| 再次輔導結果 |  |
| --- | --- |
| □通過，下次定期追蹤輔導，輔導頻率：□每季 □每半年 □每年。 □不通過，再次輔導仍未通過，將重新以新案排定輔導時間（60天內）。 預定輔導日期：__________年__________月__________日。 |  |
| 臨床試驗中心人員 |  |
| 計畫研究人員 |  |